	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	KAROT KESME CİHAZI KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-052
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Karot kesme makinesi, betonarme yapılardan veya laboratuar ortamında beton bloklardan alınan 50-150 mm. Çaplı karot numunelerin yüzeylerinin düzeltilmesinde kullanılmaktadır. Sulu sistem olarak çalışan cihaz manuel olarak kullanılmaktadır.
2. KAPSAM

Bu talimat karot kesme cihazının kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu karot kesme cihazını kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

· Cihazın fişini 220 V prize tak.
· Cihazın su haznesinin tamamen su ile dolu olmasını sağla.

· Kesilen numuneye uygun kesme bıçağının takılı olduğunu kontrol et. (asfalt veya beton için)

· Cihazı üzerindeki düğmeye basarak çalıştır.

· Numuneyi kesme durumuna göre tablasına yerleştir ve sıkıştır.

· Numunenin yerleştirildiği hareketli tablanın hareketini sağlayan kızakların yeterince yağlı olmasını kontrol et. Aksi takdirde laboratuar sorumlusuna başvur.

· Kesme işlemini, hareketli tablayı kesme bıçağına doğru yavaş ve sabit bir hızda iterek yap. 

· Kesme işlemini yaparken mutlaka koruyucu önlük, eldiven, ses geçiremez kulaklık kullan.

· Kesme işlemi bittiğinde cihazın kapama düğmesine basarak kapat.

· Cihazın haznesindeki suyu boşalt, cihaz ve etrafını temizle.

6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın elemanları kontrol edilerek gerekli gerdirme,sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılacaktır. Elektrik tesisatı kontrol edilecektir.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



