	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	JET DEĞİRMEN ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.069
Yayın Tarihi : 02.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Jet değirmenin amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Jet değirmenin çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Jet değirmen ile çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Jet değirmen kavanozlarını cihazın kavanoz tutma yerlerine yerleştirerek sıkıştırınız.

2. Cihazın “0” konumundaki açma düğmesini “1” konumuna getiriniz.
3. Öğütme yapmak istediğiniz süreyi giriniz.

4. Öğütme yapmak istediğiniz hızı giriniz.

5. Değirmenin kapağını kapatınız.

6. “start” tuşuna basarak öğütme işlemini başlatınız.

7. Öğütme işlemi bittiğinde cihazın açma düğmesini “0” konumuna getriniz.
8. Değirmen kavanozlarını çıkartınız.

9. Jet değirmen temizliğini yapınız ve kapağını kapatınız.
BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Atölye Sorumlusu

	Bölüm Başkanı



