	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	MEKANİK KARIŞTIRICI ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.071
Yayın Tarihi : 02.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Mekanik karıştırıcının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Mekanik karıştırıcı çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Mekanik karıştırıcı ile çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Mekanik karıştırıcı düşük katı oranına sahip veya düşük yoğunluklu sıvıların karıştırılmasında kullanılmalıdır.
2. Karıştırma işleminde kullanılacak uç cihaza sabitleyiniz. 
3. Karıştırma işlemi uygulanacak sıvıyı karıştırma ucunun büyük bir çoğunluğu sıvı içinde kalacak şekilde cihaza yerleştiriniz.
4. Cihazın “0” konumundaki açma düğmesini “1” konumuna getiriniz.
5. Karıştırma hızınızı hız ayar düğmesinden ayarlayınız. 

6. İstenilen süre kadar karıştırma işlemini uygulayınız.

7. Karıştırma işlemi bittiğinde hız ayarını sıfıra getiriniz.

8. Cihazın açma düğmesini “0” konumuna getriniz.

9. Karıştırma ucunu ve cihazı temizleyiniz.
BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Atölye Sorumlusu

	Bölüm Başkanı



