	[image: image1.png]CELALBAYAR

UNIVERSITESI
TURGUTLU MESLEK YUKSEKOKULU

)/MANiSA




	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
LİSTESİ 
	Doküman No: LST.005
Yayın Tarihi : 17.09.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/2



Tablo Kısaltmaları:

YSC: Yangın Söndürme Cihazı

KKT: Kuru Kimyevi Toz  

FOAM: Kimyevi Köpük

CO2: Karbondioksit gazı

Kg: Tüp içeriğinin ağırlığı, YSC’na ait kapasite miktarı

	CİHAZ NO
	BULUNDUĞU YER
	TİP
	Kg.
	ADET

	1
	B-4
	CO2
	6
	1

	2 - 3
	Kazan Dairesi
	KKT
	6
	2

	4
	Yemekhane
	KKT
	6
	1

	5
	Bodrum (Yemekhane Yanı)
	KKT
	6
	1

	6
	Santral
	CO2
	6
	1

	7
	A Blok Giriş
	KKT
	6
	1

	8
	Öğrenci İşleri
	KKT
	6
	1

	9
	Zemin (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	10
	Zemin (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	11
	1. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	12
	1. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	13
	2. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	14
	2. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	15
	3. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	16
	3. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	17
	4. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	18
	4. Kat (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	19
	Asansör Dairesi
	KKT
	6
	1

	20
	Trafo
	KKT
	6
	1

	21
	Trafo
	KKT
	12
	1

	22
	Güvenlik
	KKT
	6
	1

	23
	Atölye Girişi
	KKT
	6
	1

	24
	105 No’lu Atölye Girişi
	KKT
	6
	1

	25
	CNC Tezgah Yanı
	KKT
	6
	1

	26
	Seramik Atölyesi Girişi
	KKT
	6
	1

	27
	Atölye Girişi
	CO2
	6
	1

	28
	Atölye 2. Kat Koridor Sonu
	KKT
	6
	1

	29
	Atölye 2. Kat Koridor Başı
	KKT
	6
	1

	30
	B-4 Yanı (Yangın Dolabı)
	KKT
	6
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Hazırlayan
	Kontrol
	Onay

	Teknik Hizmetler Şefi
	Yüksekokul Sekreteri
	Yüksekokul Müdürü



[image: image1.png]