	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	APLİKASYON JALONU KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM 036
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



1. AMAÇ

Aplikasyon jalonunun iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat aplikasyon jalonunu kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu aplikasyon jalonunu kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

· İstenilen uzunlukta olacak şekilde jalonun boyunu ayarla.
· Noktaları geçici olarak işaretlemek için jalonu yere dik duracak şekilde sabitle.

· Eğer zemin sert ise dik bir şekil durması için Jalon sehpası kullan.

6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



