	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	JALON SEHPASI KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-038
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



1. AMAÇ

Jalon sehpasının iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat Jalon sehpasını kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Jalon sehpasını kullanan kişiye aittir.
4. [image: image2.jpg]


TANIMLAR

5. DENEY TALİMATI

· Sehpanın ayaklarını aç ve geçici olarak işaretleme yapılacak yere yerleştir.
· Mandal kullanarak jalon dik duracak şekilde sehpaya sabitle.

· Ölçüm bitince mandalı kullanarak ayır.

· Sehpanın ayaklarını birleştirerek topla.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



