	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	NİVO CİHAZI  KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-040
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/2



1. AMAÇ

Nivo cihazının iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat nivo cihazını kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Nivo cihazını kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR

5. DENEY TALİMATI

· Sehpasını yere sabitle.
· Cihazı kutusundan çıkar.

· Cihazı bağlama vidası ile sehpasına sabitle

· Cihazı yatay dengelenecek şekilde küresel düzeç ayarını yap.

· Mira kullanarak kot farkı belirleme işlemlerini yap.

· Cihazı sehpasından ayır ve kutusuna yerleştir.

· Sehpasını yerden çıkar ve ayaklarını birleştir.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



