	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	NİVO SEHPASI  KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-041
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



1. AMAÇ

Nivo sehpasının iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat nivo sehpasını kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu nivo sehpasını kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

· Sehpanın ayaklarını istenen yükseklikte duracak şekilde aç ve yere sabitle.
· İlgili cihazı sehpaya sabitle.

· Ölçüm bitince yerden çıkar ve ayaklarını birleştir.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



