	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	LİKİT LİMİT DENEYİ-CASSAGRANDE 
KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-042
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Likit limit deneyinin iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat Cassagrande cihazı kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Cassagrande cihazını kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR

[image: image2.jpg]



5. DENEY TALİMATI

Not : Kişisel koruyucu ekipmanları kullanmayı unutma!!! (Toz maskesi, koruyucu gözlük, nitril eldiven)
1. Numune hazırlama talimatına uygun olarak hazırlanmış numuneden 200 gr. numuneyi bir kaba al.
2. Numunenin 150 + 5 gramını büyük porselen kaba boşalt.
3. Numuneye piset yardımıyla yavaş yavaş damıtık su ilave edilerek, pek ve homojen bir hamur haline gelene kadar palet bıçağıyla iyice karıştır.
4. Hamur halindeki numuneyi palet bıçağı yardımıyla likit limit cihazının kabına koy.
5. Numunenin yüzeyini tabana paralel olacak şekilde düzle.
6. Oluk açma bıçağını kap yüzeyine dik konumda, şevli yüzeyi hareket yönüne bakacak şekilde tutarak menteşenin ortasından geçen çap boyunca kap içinde hareket ettirerek numuneyi 2’ye ayır.
a) Numune üzerinde dikey doğrultulu V şeklinde bir oluk açılıp açılmadığını kontrol et; 

b) V şeklinde bir oluk açılmamışsa numuneyi likit limit cihazının kabından alarak porselen kaba aktar. Cihazın kabını temizle ve kuruladıktan sonra 4. maddeden sonraki işlemlere devam et.
c) V şeklinde bir oluk açılmışsa deneye izlenen maddeden devam et.

7. Cassagrande aletinin devir göstergesini, ayar vidası vasıtasıyla (saat ibresi yönünde çevirerek) sıfırla.

8. Krank kolunu saniyede 2 devir yapacak bir hızla saat ibresi yönünde çevir.

9. Cihazın kabı içerisinde iki yönde kalan zemin numunesi V kesitli oluğun dip kısmında   13+1 mm. Birbirine değene kadar krank kolunu çevirme işlemine devam et.

10. Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliğini ve bakımını yap.

11. Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getir.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



