	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	ÖZGÜL AĞIRLIK ALETİ
KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-044
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Cihaz malzemelerin özgül ağırlığının belirlenmesinde kullanılır.
2. KAPSAM

Bu talimat özgül ağırlık aletinin kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu özgül ağırlık aletini kullanan kişiye aittir.

4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

1. Tartı aletine bağlı olan demir çubuğu tartı altındaki deliğin kenarlarına değmeyecek şekilde tartıyı ayarla.
2. Deney yapılacak numuneye göre (agrega ve beton) tel sepet veya numune tutucu aparatı tartım aletine bağlı olan çubuğun ucuna tak.

3. Numuneyi sepet veya numune tutucu aparatın içine koy.

4. Tartı altındaki su kabının hacmini yaklaşık 3/2 sine kadar su ile dolu olmasını sağla.

5. Tartı aletini “On” tuşuna basarak aç.

6. Tel sepet veya numune tutucu aparatın ağırlığını “dara” tuşuna basarak kaydet.

7. Tel sepet veya numune tutucu aparatı suyun dışında iken numuneyi aparatın içine koy.

8. Numunenin havadaki tartım değerini tartı üzerindeki değer sabit hale geldikten “h/t” tuşuna basarak kaydet.

9. Aletin kenardaki kol vasıtasıyla numuneyi suyun içerisine tamamen girecek şekilde aşağıya yavaşça indir.
10. Tartı üzerindeki değer yaklaşık sabit hale geldikten sonra tartı üzerindeki “w/t” tuşuna basarak değeri kaydet.

11. Bu haldeyken tartı üzerindeki “sg” tuşuna basarak numuneye ait özgül ağırlık değerini ekrandan oku.

12. Tartı aletini “off” tuşuna basarak kapat.

13. Her deney numunesinde ölçümleri kaydetmeden önce numune üzerindeki su seviyesini aynı olmasını sağla.

14. Deney bittikten sonra tel sepet veya numune tutucu aparatı kol vasıtasıyla yukarı doğru kaldır.

15. Kullandığın alet ve aparatları temizle ve aldığın yere bırak.

16. Deney yapılan alanının etrafını temizle.

17. Deney yapılan numuneleri uygun bir yere veya atılacaksa belirtilen yere at. 

6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



