	[image: image2.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	ETÜV KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-045
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Deneyde kullanılacak malzemenin istenilen sıcaklıkta tutulması için kullanılır.

2. KAPSAM

Bu talimat Etüv kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Etüvü kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR

[image: image1.jpg]



5. DENEY TALİMATI

· “0” konumundaki açma kapama düğmesi “1” konumuna getir.
· Sıcaklık ayarı kesinlikle değiştirilmemelidir. Farklı sıcaklıklar gerektiği durumlarda laboratuar sorumlusuna başvurun.

· Etüv/Fırın kapağını kullanırken uzun süre açık bırakma. Etüv/Fırın çalışırken kapağının tamamen kapanmasına dikkat et.

· Etüvü / Fırını kullanırken mutlaka ısıya karşı koruyucu eldiven kullan.

· Etüv / Fırın içerisine konulan numunenin ve numune kaplarının etüvün kenarlarına değmemesine dikkat et.

· Etüvün / Fırının üst kısmında bulunan ve malzemelerin içindeki buharlaşan suyu dışarıya veren kapağın açık olmasına dikkat et.

· Etüv / Fırın ile çalışma sona erdiğinde Etüvün açma-kapama düğmesini “0” konumuna getir.

· İçerisinde herhangi bir malzeme olmadığında soğuması için bir süre kapağı açık bırak.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.
Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın elemanları kontrol edilerek elektrik tesisatı, ısı sensörü kontrollerini yapınız.
	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



