	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	SCHMIDTH BETON TEST ÇEKİCİ 

(N/NR TİPİ)  KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-047
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Schmidth beton test çekici, beton yüzeye uygulandığı darbe etkisine bağlı olarak betonun yüzey sertliğine göre yaklaşık basınç dayanımını belirlenmesinde kullanılan bir cihazdır. Beton test çekicinin beton yüzeye uygulandıktan sonra elde edilen geri tepme değerleriyle basınç dayanımını arasında ilişki kurulmaktadır. Cihazın uygulandığı beton yüzey temiz ve düzgün olmalıdır.
2. KAPSAM

Bu talimat schmidth beton test çekici kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Schmidth beton test çekicini kullanan kişiye aittir.

4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

1. Cihazın uç kısmında bulunan pimi hafifçe bastırarak pimi gövdeden dışarı çıkart.
2. Cihazın pimini test yapılacak beton yüzeye bastır. Pim gövdeye girmeden az önce çekiç çalışır. Bu noktaya gelinceye kadar çekici yavaş yavaş bastır. Bu işlemleri yaparken çekici yüzeye tam dik olarak tut. Bu sırada gövde üzerinde alt tarafla bulunan betona basma

3. Çekiç yüzeye darbeyi vurduktan sonra scaladaki değeri oku.

4. Çekiçten sertlik değerini okuduktan sonra çekice uyguladığın baskıyı serbest bırak. Çekiç otomatik olarak sıfırlanır. Böylece cihaz bir sonraki ölçüm için hazır hale gelir.

5. Eğer cihaz kendinden kayıtlı beton tabancası ise scaladaki değeri okumadan bir sonraki vuruşa geç.
6. Çekiç yüzeye darbeyi vurduktan sonra scaladaki değeri okumak için gerekli olduğu zamanlarda gövdenin alt tarafında bulunan butona bas. Böylece çekiç kilitlenir ve pim içeride kalır. Pimin içeride kalması ile birlikte gösterge oku da son gösterdiği değerde sabit kalır. Böylece göstergenin okunmasının zor olduğu karanlık ve biçimsiz yerlerde bu kilitleme özelliğinden faydalanarak başka müsait bir yerde göstergeyi oku.

7. Test işlemi bittikten sonra pimi gövdenin içine sertliği daha az olan bir malzemeye vurulmak suretiyle sıkıştırılmış halde kilitle.

8. Düşey beton yüzeyler ideal beton yüzeyleridir. Test edilecek kısımda bal peteği şeklinde yapılar, büyük taş parçaları, ince betonlar ve ek derzleri gibi yerlerden kaçınılmalıdır.

9. 10 cm.den ince beton perdelerde ve 15 cm.den ince kolonlarda ölçme yapmaktan kaçınılmalıdır. Zira bu gibi yerlerde olabilecek esnemeler çekicin ölçtüğü değerin hatalı olmasına sebep olabilirler.
10. Test edilecek beton yüzeyi çıplak olmalıdır. Üzerine duvar kağıdı, badana, fasarit, halı vb. bulunmamalıdır. Hafif pürüzlü yerlerde veya ağaç kalıplarından çıkmış ağaç izi olan betonlarda bu iz ve pürüz zımpara (kuars) taşı ile ovularak giderilmelidir.

11. Aşırı derecede sert yüzeyi olan eski betonlarda bu yüzey 1-1,25 cm. kadar kazınmalıdır. Bu kazıma işlemi için el tipi bir satıh taşlama motoru kullanılmalıdır. Böyle durumlarda yaklaşık 10x10 cm2 lik bir kısmın kazınması 8-10 değer için yeterlidir.

6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı temizleyiniz.

Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın kalibrasyonunun yapılması gerekir.
	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



