	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	PLASTİK KÜP/ÇELİK SİLİNDİR KALIP KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-048
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



1. AMAÇ

Plastik küp kalıbın (15x15x15 cm.) / Silindir çelik kalıbın (R=15 cm. h=30 cm.)  iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat Plastik küp kalıbın (15x15x15 cm.) / Silindir çelik kalıbın (R=15 cm. h=30 cm.)  kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Plastik küp kalıbı (15x15x15 cm.) / Silindir çelik kalıbı (R=15 cm. h=30 cm.)   kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



5. DENEY TALİMATI

· Numune alımına başlamadan kalıbı yağla.
· Beton numuneyi 3 katmanda, 25 kez şişleyerek mala yardımıyla kalıba koy.

· 3. kademeden sonra eksiği tamamla ve mastarla.

· Numune alımından bir süre sonra numuneyi kalıptan basınçlı hava yardımıyla veya el aletleri yardımıyla çıkart.

· Kalıbı bir sonraki kullanım için temizle.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



