	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	KÜR TANKI KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-050
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



1. AMAÇ

Kür tankının iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat kür tankının kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu kür tankını kullanan kişiye aittir.

4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

1. Cihazın su ile doldurulması ve sıcaklığın ayarlanması konusunda sorumlulardan yardım alınız.
2. Numunenizi tanka koyarken siyah renkli uzun kauçuk eldivenleri giyiniz.

3. Numunenizin, üzerine bilgilerinizi yazarak ( ad-soyad-kırım tarihi vb. gibi) tanka yerleştiriniz. Üzerinde bilgi bulunmayan numuneler, yer tasarrufu sebebiyle atılmaktadır.

4. Tankta fazla sayıda numune var ise, numunenizi yerleştirirken sorumlulara danışabilirsiniz. Görevlilere sormadan, sıcaklık ayarı vb. değerlerde değişiklik yapmayınız.

5. ortamı temiz şekilde bırakınız.
6. BAKIM TALİMATLARI

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın ısı sensörleri ve elektrik tesisatı kontrol edilmelidir.
	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



