	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	BETON KAROT NUMUNE ÇIKARMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-051
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Beton karot numune çıkarma cihazının iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat beton karot numune çıkarma cihazının kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Beton karot numune çıkarma cihazını kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

· Karot alınacak beton bloğu cihazın bant sistemine yerleştir ve kesici uç altına getir.
· Sistemin elektrik ve su bağlantılarını ayarla ve su akışını aç.

· İstenilen çaptaki kesici ucu karot cihazına tak ve sabitleme kilidini kapat.

· Karot makinesini açma düğmesine basarak aç.

· Karot cihazının indirme kolunu kullanarak yavaş ve sabit hızda kesici ucu aşağıya doğru indirerek kesme işlemini yap.

· Kesim sırasında su akışındaki sürekliliği ara sıra kontrol et.

· Kesim bitince kesici ucu kol vasıtasıyla yavaşça yukarı kaldır.

· Karot makinesini kapatma düğmesine basarak kapat.

· Tüm kesim işlemleri bitince suyu ve su bağlantısını kes.

· Kesici ucu sök ve aldığın yere bırak.

· Karot kesme cihazının etrafını ve kullandığın kesici ucu su ile temizle.

· Cihaz altındaki su, çamur tutma kabını boşalt.

6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın elemanları kontrol edilerek gerekli gerdirme,sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama,yağlama işlemleri yapılacaktır. Elektrik tesisatı kontrol edilecektir.
	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



