	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	BETON BASINÇ TEST PRESİ

KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-053
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Beton basınç test presinin iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat Beton basınç test presinin kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Beton basınç test presini kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

1. Güç ünitesinin yan tarafında bulunan şalter açılır.
2. kontrol panelinin üzerinde bulunan güç düğmesine basılarak açılır.

3. Cihazın numune konulan kısmın kafesini aç.

4. Cihazın alt plakasının seviyesini, kullanılan numune boyutuna yakınlaşana kadar destek (seviye yükseltici) plakalar kullanılarak yükselt.

5. Numuneyi, alt ve üst plakalar arasına yük merkezine gelmesi için merkezleme plakalarını kullanarak yerleştir.

6. koruma kafesini kapar

7. Cihaz kullanımına göre, manuel mod yada computer mod seçilebilir.

8. kontrol panelinde F1-F6 arası tuşlar kullanılarak motor açılır, valf açılır, hız ayarlanır ve ilk değer sıfırlanır.

9. Yükleme işlemi bitip numune kırıldığında cihaz ve çevresi temizlenir.
10. Numuneler atılmak üzere belirlenen yere atılır yada uygun alanda depolanır. Üzerinde isi-bilgi bulunmayan numuneler atılacaktır.

11. Cihazı yazılımla kullanmak için, kontrol panelinde “Com.Mode” yada “Bilgisayar Modu” yada “Automatic Mode” seçilir. Bilgisayar ve yazılım açılır.

12. Yeni dosya oluşturulur, numune botutları seçilir.

13. Deney başlatılır.

14. Deney sona erdiğinde gerekli veriler kaydedilir.

15. şalter ve güç butonu kapatılır.

16. ortam temizlenir.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın elemanları kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama, yağlama işlemleri yapılacaktır. Elektrik tesisatı kontrol edilecektir.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



