	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	SERAMİK FIRININDA ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.034
Yayın Tarihi : 02.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Kamara fırının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Kamara fırın çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Kamara fırın ile çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Sinterleme işlemi yapılacak ürünleri fırın raflarına rezistanslara değmeyecek şekilde yerleştiriniz 

2. Fırnın kapağını sıkıca kapatınız.

3. Fırının “0” konumundaki açma düğmesini “1” konumuna getiriniz.
4. “set” tuşuna basarak ayarlar menüsüne giriniz. 
5. Oklar yardımı ile “program “ ayarı” sekmesine geliniz.

6. “prog” tuşuna basılarak program ayarlama menüsüne giriniz.
7. Öncelikle programının kaç setten oluşacağını giriniz. 

8. Sinterleme yapacağınız sıcaklıkları ve süreleri giriniz.

9. Program ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra “set” tuşuna basarak program ayarlama menüsünden çıkınız.
10. “açma/kapama” tuşuna basılarak fırın çalıştırınız. 

11. Fırın 400-500°C sıcaklığa ulaştığında havalandırma kapağı kapatınız.

12. Soğuma esnasında yine 400-500°C sıcaklıklarda kapak açılmalıdır.
13. Fırının sıcaklığı 100°C altına düştüğünde fırının kapağı açılarak içerisindeki ürünler boşaltılır. 
14. Fırın ile çalışma işlemi tamamlandıktan sonra “1” konumundaki “ açma kapama tuşu “0” konumuna getiriniz.

15. Çalışma bittiğinde fırının içi temizlenerek kapağı kapalı şekilde bırakınız.
BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Atölye Sorumlusu

	Bölüm Başkanı



