	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	KURUTMA KABİNİ ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.035
Yayın Tarihi : 02.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Kurutma kabininin amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Kurutma kabinin çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Kurutma kabini ile çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Cihazın “0” konumundaki açma düğmesini “1” konumuna getiriniz.
2. Sıcaklık kesinlikle değiştirilmemelidir. Farklı sıcaklıklarda çalışma yapmak istediğinizde laboratuvar sorumlusuna başvurunuz.
3. Kurutma kabininin kapağını uzun süre açık bırakmayınız ve çalışırken kapağın tamamen kapalı olduğunu kontrol ediniz.
4. Kurutma kabini içerisine konulan malzemelerin kurutma kabininin yan ve arka kısmına değmemesine dikkat ediniz.
5. Kurutma kabini içerisindeki malzemelerin buharlaşan suyunun dışarıya atılmasını sağlayan üst kısımdaki kapağın açık olmasına dikkat ediniz.
6. Kurutma kabini ile çalışmanız bittiğinde açma/kapma düğmesini “0” konumuna getiriniz. 

7. Kurutma kabini soğuduğunda içerisini temizleyerek bırakınız. 
BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Atölye Sorumlusu

	Bölüm Başkanı



