	[image: image1.png]CELALBAYAR

UNIVERSITESI
TURGUTLU MESLEK YUKSEKOKULU

)/MANiSA




	 DC GÜÇ KAYNAĞI KULLANMA TALİMATI 
	Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Rev. Tarihi    
Sayfa No 
	: TLM.062
: 04.11.2016
: 0

: -

: 1/1



	1.0. AMAÇ

Bu talimatın amacı; DC güç kaynaklarının uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.  

2.0. KAPSAM
DC güç kaynağını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar. 

3.0. SORUMLULUK
Bu talimatın uygulanmasından DC güç kaynaklarını kullanacak tüm personel ve öğrenciler        sorumludur.  

4.0. TALİMATLAR
4.1. DC güç kaynağının fişini prize takınız.

4.2. Çıkış bağlantı kablolarını takınız. Bağlantı kabloları takılı halde ise uçlarının kısa devre olmadığından, birbirine temas etmediğinden emin olduktan sonra açma kapama düğmesine basarak güç kaynağını çalıştırınız
4.3. Güç kaynağı üzerindeki potansiyometre ile gerekli gerilim ve akım ayarlamalarını yapınız.

4.4. Güç kaynağı ile çalışırken aşırı akım göstergesini kontrol ediniz. Anormal bir durumda aşırı akım çeken durumu araştırınız.

4.5. Güç kaynağı ile işiniz bitince açma kapama düğmesine basarak güç kaynağını kapatınız.

	


	Hazırlayan
	Onaylayan
	

	İSG Sorumlusu

	Bölüm Başkanı
	



[image: image1.png]