	[image: image1.png]CELALBAYAR

UNIVERSITESI
TURGUTLU MESLEK YUKSEKOKULU

)/MANiSA




	DİJİTAL ELEMANLAR UYGULAMALARI DENEY SETİ KULLANMA TALİMATI 
	Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Rev. Tarihi    
Sayfa No 
	: TLM.063
: 04.11.2016
: 0

: -

: 1/1



	1.0. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Deneyin amacına uygun ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.  

2.0. KAPSAM
Deneyi yaparken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar. 

3.0. SORUMLULUK
Bu talimatın uygulanmasından ilgili personel ve öğrenciler sorumludur.  

4.0. TALİMATLAR
4.1. Deney setine deneye ait uygun modülleri yerleştiriniz.

4.2. Deney setinin enerji bağlantısını yapınız.

4.3. Deney devresine ait uygun bağlantıları ve ayarlamaları yapınız. 
4.4. Deney seti üzerindeki açma kapama düğmesine basarak deney devresine enerji veriniz.
4.5. Deney setine ait kullanma kılavuzunda yapılacak deneye ait talimatlara uyunuz.

4.6. Deneye ait sonuçları gözlemleyiniz ve kaydediniz.

4.7. Deney bitince açma kapama düğmesine basarak devre enerjisini kesiniz.
5.0. REFERANS DÖKÜMANLAR

İlgili deney setinin kullanım kılavuzu.


	Hazırlayan
	Onaylayan
	

	İSG Sorumlusu

	Bölüm Başkanı
	



[image: image1.png]