	[image: image1.png]CELALBAYAR

UNIVERSITESI
TURGUTLU MESLEK YUKSEKOKULU

)/MANiSA




	OSİLOSKOP
KULLANMA TALİMATI
	Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Rev. Tarihi    
Sayfa No 
	: TLM.066
: 04.11.2016
: 0

: -

: 1/1



	1.0. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Osiloskopu amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.  

2.0. KAPSAM
Osiloskop ile ölçme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar. 

3.0. SORUMLULUK
Bu talimatın uygulanmasından ilgili personel ve öğrenciler sorumludur.  

4.0. TALİMATLAR
4.1. Osiloskopun güç kablosunu prize takınız.

4.2. Osiloskopun problarını uygun şekilde takınız.

4.3. Osiloskop üzerindeki açma kapama düğmesine basarak osiloskopu çalıştırınız.

4.4. Osiloskop ekranındaki ışıklı çizgi için uygun ayarlamalarını yapınız.

4.5.  Osiloskop giriş kanallarından birine (CH1 ya da CH2) bir prob takınız. Probu üzerindeki kademe anahtarı ile X1 konumuna ayarlayınız.

4.6. Ölçülecek elektriksel işaret için uygun ayarlamaları yapınız.
4.7. Ölçülecek elektriksel işareti osiloskop ekranından gözlemleyiniz ve değerlendirmeleri yapınız.
4.8. Ölçme işlemi bittiğinde osiloskop üzerinde probları sökünüz.

4.9. Osiloskopun üzerindeki açma kapama düğmesine basarak osiloskopu kapatınız.

5.0. REFERANS DÖKÜMANLAR

Osiloskopun kullanım kılavuzu. 


	Hazırlayan
	Onaylayan
	

	İSG Sorumlusu

	Bölüm Başkanı
	



[image: image1.png]