	[image: image1.png]CELALBAYAR

UNIVERSITESI
TURGUTLU MESLEK YUKSEKOKULU

)/MANiSA




	PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER DENEY SETİ KULLANMA TALİMATI 
	Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Rev. Tarihi    
Sayfa No 
	: TLM.067
: 04.11.2016
: 0

: -

: 1/1



	1.0. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Deneyin amacına uygun ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.  

2.0. KAPSAM
Deneyi yaparken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar. 

3.0. SORUMLULUK
Bu talimatın uygulanmasından ilgili personel ve öğrenciler sorumludur.  

4.0. TALİMATLAR
4.1. Deney setinin bilgisayar ile gerekli bağlantılarını yapınız.

4.2. Deney setinin enerji bağlantısını yapınız.

4.3. İlgili yazılım programının bilgisayar arayüzünü kullanarak hazırlanan kontrol programını deney setinde yer alan PLC cihazına yükleyiniz..
4.4. Deney seti üzerindeki açma kapama düğmesine basarak deney devresine enerji veriniz.
4.5. Deneye ait sonuçları gözlemleyiniz ve kaydediniz.

4.6. Deney bitince açma kapama düğmesine basarak devre enerjisini kesiniz.
5.0. REFERANS DÖKÜMANLAR

 PLC cihazının kullanım kılavuzu.


	Hazırlayan
	Onaylayan
	

	İSG Sorumlusu

	Bölüm Başkanı
	



[image: image1.png]