	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	BİLYALI DEĞİRMEN ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.068
Yayın Tarihi : 02.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Bilyalı değirmenin amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Bilyalı değirmenin çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Bilyalı değirmen ile çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Cihazın “0” konumundaki açma düğmesini “1” konumuna getiriniz.
2. Değirmen içerisine öğütülecek malzemeyi ve suyu doldurunuz.

3. Değirmenin kapağını sıkıca kapatınız.

4. “start” tuşuna basarak değirmeni çalıştırınız.

5. Öğütme işlemi bittiğinde “stop” tuşuna basarak değirmeni durdurunuz.

6. Değirmenin kapağını açınız.

7. Boşaltma işlemini gerçekleştirebilmeniz için boşaltma ağzına metal filtreyi takınız.

8. Değirmeninin ağzını aşağı gelecek şekilde çevirerek öğütülen maddelerin boşalmasını sağlayınız.
9. Öğütülen maddeler boşaltıldıktan sonra su ile değirmenin içerisini temizleyiniz.

BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Atölye Sorumlusu

	Bölüm Başkanı



