	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	SERAMİK ve ÇİNİ FIRINI ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.070
Yayın Tarihi : 02.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Seramik ve çini fırının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Seramik ve çini fırının çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu seramik ve çini fırın ile çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Sinterleme işlemi yapılacak ürünleri fırın raflarına rezistanslara değmeyecek şekilde yerleştiriniz 

2. Fırının kapağını sıkıca kapatınız.

3. Fırının şalterini  “0” konumundaki açma düğmesini “1” konumuna getiriniz.
4. Yukarı ok tuşuna basarak programlama menüsüne giriniz. Hangi programda sinterleme yapacaksanız “+” ve “-” tuşlarını kullanarak seçiniz.
5. Sağ yön okuna basarak sayı basamaklarını aktif hale getirerek “+” ve “-” tuşları ile istenilen değere getiriniz. Programda “t”  sıcaklık artış zamanı, “c” istenilen sıcaklık ve “b” istenilen sıcaklıkta bekleme süresi olarak tanımlanmalıdır.
6. Program ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra “start” tuşuna basarak ana ekran görüntüsüne geliniz.
7. “start” tuşuna basarak fırını çalıştırınız. 

8. Fırın 400-500°C sıcaklığa ulaştığında havalandırma kapağı kapatınız.

9. Soğuma esnasında yine 400-500°C sıcaklıklarda kapak açılmalıdır.
10. Fırının sıcaklığı 100°C altına düştüğünde fırının kapağı açılarak içerisindeki ürünler boşaltılır. 
11. Fırın ile çalışma işlemi tamamlandıktan sonra “1” konumundaki “ açma kapama tuşu “0” konumuna getiriniz.

12. Çalışma bittiğinde fırının içi temizlenerek kapağı kapalı şekilde bırakınız.
BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Atölye Sorumlusu

	Bölüm Başkanı



